## Slide 1: 智能控制技术第一次作业汇报
刘继沐

## Slide 2: 题一

## Slide 3: Simulink框图

## Slide 4: 模糊控制器设计

## Slide 5: 模糊控制规则表

## Slide 6: 量化因子和比例因子的选择
Ke越大，响应越快，但超调越明显；
Kec越大，相当于阻尼系数越大，超调越小，但会增加调节时间；
Ku越大，响应越快，显著缩短调节时间。

## Slide 7: 量化因子和比例因子的选择
取2%误差带，则调节时间
模糊逻辑控制器相当于一个PD控制器，暂时忽略微分环节的影响，则系统可简化为：
二阶系统的标准形式：
则有
=0.707
200
则
取

## Slide 8: 阶跃响应
响应曲线
误差曲线

## Slide 9: 题一

## Slide 10: 斜坡响应
响应曲线
误差曲线

## Slide 11: 误差曲线放大
可以看出相应曲线存在静态偏差

## Slide 12: 题一

## Slide 13: Simulink框图

## Slide 14: 误差曲线放大
引入积分环节使静态偏差明显减小

## Slide 15: 题二

## Slide 16: 开环控制Simulink框图

## Slide 17: 开环仿真结果
响应曲线
误差曲线

## Slide 18: 闭环控制Simulink框图

## Slide 19: 闭环仿真结果
响应曲线
误差曲线

## Slide 20: 题二

## Slide 21: FMRLC系统框图

## Slide 22: Simulink框图

## Slide 23: 模型初始化函数
通过定义全局变量在多个s-function之间传递参数

## Slide 24: 模糊控制器的S-function

## Slide 25: 知识库修正器的S-function

## Slide 26: 学习机制
初始隶属度函数
学习后的隶属度函数
调整控制器输入语言变量模糊子集的隶属函数的中心值。

## Slide 27: 仿真结果
响应曲线
误差曲线

## Slide 28: 谢 谢！